РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация  Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42

пгт.Чупа                                                                                                             25 июля  2022г.

| «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях принятия мер по защите объектов и жилых домов от пожаров на территории Чупинского городского поселения,

Администрация Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территорий общего пользования  Чупинского городского поселения (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Чупинского городского поселения:

2.1. обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

2.2. первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

2.3. обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

2.4. определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Признать утратившим силу Постановление Главы Чупинского городского поселения «Об обеспечении комплектования и хранения первичных средств пожаротушения собственниками жилых помещений» от 10.12.2007г. № 9.

4. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Чупинского городского поселения.

Глава Чупинского городского поселения                            Давыдов Ю.А.

Приложение

к Постановлению администрации

Чупинского городского поселения

от  25.07.2022г.   № 42

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

рекомендованных для оснащения территорий общего пользования

Чупинского городского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |